2026年6月19日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物　第4回製品検査

株式会社アイ・テック

確認

| ウェブクランプ工法 接合金物第4回製品検査 |  | 日時 | 2026年6月19日 | 場所 | (株)エヌダブル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 記録 | 荒木 |  |
| 出 席 者 | (株)エヌダブル | 鈴木様 |  |  |  |  |
|  | 奥田スチール(株) | 濱様 |  |  |  |  |
|  | (株)アイ・テック | 荒木 |  |  |  |  |
| 1) 検査対象 (単位はすべてピース) 表題工事に使用するウェブクランプ接合金物(C490-R28-6M24)について、以下の製品の検査を行った。本検査報告書ではC490-R28-6M24の略称をt28としした。 ロット; 製品; L側金物; R側金物; 合計. 前回補正品; C490-R28-6M24 (t28); 0; 0; 0. 07～10ロット; C490-R28-6M24 (t28); 36; 36; 72. 2) 検査結果概要 (単位はすべてピース)。 C490-R28-6M24 (t28)の本検査の結果は以下である。修正指示を行った金物についての詳細は次頁以降に示す。 接合金物; 検査数; 製品合格; 無指示合格; 補修合格; 補修指示; 未補修; マクロ; 検査対象外. L側(t28); 36; 36; 36; 0; 0; 0; 0; 0. R側(t28); 36; 36; 36; 0; 0; 0; 0; 0. 合計(t28); 72; 72; 72; 0; 0; 0; 0; 0. ※1 (検査数) = (製品合格) + (補修指示) ※2 (製品合格) = (無指示合格) + (補修合格) ※3 (補修指示) = (未補修) + (マクロ) ※4 検査対象外品は工場が受入検査対象から外した製品である 3) 本検査を含めた累積検査結果と出来高(単位はすべてピース) C490-R28-6M24総数L272p R272p 合計544pにたいして、本検査までの累積検査結果と出来高を示す 接合金物; 検査総数; 未修正数; マクロ試験数; 製品合格数; 検査対象外. L側(t28); 90; 1; 0; 89; 0. R側(t28); 90; 2; 0; 88; 0. 合計(t28); 180; 3; 0; 177(出来高33%); 0. ※1 (検査総数) = (未修正数) + (マクロ試験数) + (製品合格数) ※2 検査対象外は受入検査対象から外した製品 4) まとめと次回検査予定について ・製品精度も、溶接状況も良好であった。 次回の検査は6/27 8:30～、4ロット程度を検査対象とする。 (報告要旨おわり。次頁写真および個々の製品合格記録を示す) |

---------------検査後のパレット

検査日時：2026/06/19 / 第7ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/19 / 第8ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/19 / 第9ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

検査日時：2026/06/19 / 第10ロット結果

合格個数 L：9ピース R:9ピース

---------------金物詳細記録----------------

第7ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-01L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-01R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-02L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-02R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-03L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-03R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-04L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-04R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-05L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-05R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-06L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-06R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-07L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-07R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-08L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-08R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-09L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 07-09R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |

第8ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-01R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-02L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-02R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-03L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-03R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-04L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-04R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-05L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-05R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-06L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-06R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-07L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-07R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-08L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-08R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-09L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 08-09R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |

第9ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-01L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-01R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-02L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-02R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-03L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-03R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-04L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-04R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-05L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-05R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-06L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-06R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-07L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-07R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-08L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-08R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-09L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 09-09R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |

第10ロット【t28】

| 製品番号 | 初回検査 | 修正指示 | 修正確認 | 検査対象外 | 合格 | マクロ試験 | 修正部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-01R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-02L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-02R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-03L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-03R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-04L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-04R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-05L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-05R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-06L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-06R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-07L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-07R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-08L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-08R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-09L | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |
| 10-09R | 2026-06-19 | - | - | - | 2026-06-19 | - | - |