2026年5月15日

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

ウェブクランプ工法接合金物　溶接の周知会資料

株式会社エヌダブル

奥田スチール株式会社

確認

| ウェブクランプ工法 接合金物初品検査 |  | 日時 | 2026年5月15日 | 場所 | (株)エヌダブル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 記録 | 鈴木 |  |
| 出 席 者 | (株)エヌダブル | 鈴木様 |  |  |  |  |
|  | 奥田スチール(株) | 濱様 |  |  |  |  |
|  | 組立作業者 | 参加作業者を書いてください |  |  |  |  |
|  | 溶接作業者 | 参加作業者を書いてください |  |  |  |  |
| 「熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事」のウェブクランプ工法接合金物(28mm,SN490B, C490-R28-6M22)の量産再開にあたって、以下の項目を作業者に説明し、その上で量産を再開することとしました。 ○資料1：溶接ビードの止端位置と、溶接脚長の説明 資料1を用いて、溶接ビートの端部は、底板端部から0～5mmの間で止めること、また溶接のビード長の寸法確認を行いました。(この写真を添付してください) ○資料2：溶接の運棒の確認 2パスの溶接を行うにあたって、最初の1パス目の溶接と、2パス目の溶接の運棒を資料2を用いて確認し、溶接の開始位置と、終了クレーター処理位置の確認を行いました。(一度作業員に作業させて確認；この写真を添付してください) ○資料3：溶接ビード止端の処理の注意点 溶接ビードの止端部の注意点を、過去の不具合報告書を資料3として用いて説明しました。両端部0～5mm位置で溶接終了し、開先の残りが絶対にないようにすることを再確認しました。 ○資料4：たがねの注意点 溶接のスパッタ等をタガネで除去する際にキズができるので、注意して行うか、グラインダがけを行うこと 溶接作業員は、上記の説明を行い、その製品を社内検査のうえ合格とされた者にのみ行うことといたします。次頁以降に周知会の写真を示します。 (以上) |  |  |  |  |  |  |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |

| ウェブクランプ工法金物 溶接前周知会資料 |  |
| --- | --- |
| ここに写真 | ここに説明 |